**Zamawiający:** Wschowa, dnia 20.01.2021 r.

**Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o**

**ul. Daszyńskiego 10**

**67-400 Wschowa**

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPZO.01.2021**

**na**

**„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) polegających na budowie przepompowni ścieków we Wschowie”**

1. **Przedmiotem zamówienia jest** wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej i wybudowaniu, na jej podstawie, przepompowni ścieków we Wschowie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszystkimi przepisami przewidzianymi prawem przy realizacji tego typu obiektu. Ponadto Wykonawca powinien w imieniu Zamawiającego uzyskać wszystkie niezbędne decyzje konieczne do wybudowania ww. obiektu oraz oddania go do użytkowania, z zachowaniem wymogów określonych przepisami:
2. **Opis Przedmiotu Zamówienia.**
3. Proponowana lokalizacja obiektu na działce nr 2045/2 i 20145/3 obręb Wschowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania – Mapa.
4. Szacowana miesięczna ilość ścieków wynosi 2000-3000m3, z założeniem, że Q-dobowe maksymalnie do 200m3.
5. Ilość pomp w zestawie – 2 szt.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przestrzeganiem warunków BHP oraz zgodnie z wszystkimi przepisami przewidzianymi prawem przy wykonywaniu tego typu prac.
7. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.
8. Funkcjonalność ww. obiektu zgodnie z polskimi normami.
9. Dokumentację projektową należy opracować wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem inwestorskimi przedmiarami robót. Do Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń w tym prawomocnego pozwolenia na budowę.
10. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.
11. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego.
12. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie rękojmi.
13. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot Umowy, liczony od dnia odbioru końcowego.
14. **Termin realizacji zamówienia**:

**do dnia 31.08.2021 r.[[1]](#footnote-1)**

1. **Formularz ofertowy** winien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa, a upoważnienie do reprezentacji powinno być należycie udokumentowane. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
2. **Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):**

**45232423-3** Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

**71220000-6** Usługi projektowania architektonicznego

**45100000-8** Przygotowanie terenu pod budowę

**45200000-9** Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**45232400-6** Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

**45233120-6** Roboty budowlane w zakresie dróg

**45111200-0** Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**45310000-3** Roboty instalacyjne elektryczne

1. **Warunki udziału oraz przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu.**

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. w okresie 5 ostatnich lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu przepompowni ścieków.
2. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

**W przypadku, gdy Wykonawca nie spełnia samodzielnie ww. warunków, składa oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym, że ww. zadanie wykona z udziałem Podwykonawcy.**

1. nie podlegają wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1. który nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lun kapitałowo tj. występują wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

1. który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i czy nie podlega wykluczeniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, zawarte w treści załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego;

1. złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu w niniejszym postępowaniu w zakresie opisanym w przedmiotowej procedurze.

Zamawiający odrzuci ofertę:

a) której treść nie odpowiada treści przedmiotowej procedury zapytania ofertowego w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;

b) złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym;

c) Wykonawcy, który nie składa wyjaśnień w zakresie oferty, o które poprosił Zamawiający, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

1. **Wykonawca składa ofertę zawierającą:**
2. wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2),
3. **Ofertę** należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej treścią:

**„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) polegających na budowie przepompowni ścieków we Wschowie”**

**Nie otwierać do dnia 27.01.2021 r. do godz. 13:15”**

oraz podać nazwę i adres oferenta (pieczęć oferenta).

1. **Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółki, przy ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, **do dnia 27.01.2021 r. do godziny 13:00** lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, pod warunkiem, że przesłana oferta dotrze do Zamawiającego **do dnia 27.01.2021 r. do godziny 13:00.**

1. **Termin związania ofertą wynosi 40 dni.**
2. **Badanie ofert.**

Kryterium oceny ofert – „Cena brutto” – 100 %

1. **Rozstrzygnięcie postępowania:**

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

1. **Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:**

* **Bartłomiej Wilk – w zakresie przedmiotu zamówienia**

e-mail:[**bartlomiej.wilk@skwschowa.pl**](mailto:bartlomiej.wilk@skwschowa.pl)

* **Beata Jurek – w zakresie procedury e-mail:** [**beata.jurek@skwschowa.pl**](mailto:beata.jurek@skwschowa.pl)

1. **Załączniki:**

* Załącznik nr 1 - Mapa
* Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;
* Załącznik nr 3 – Projekt Umowy
* Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO

*Prezes Zarządu*

*/-/ Krzysztof Kołodziejczyk*

1. z możliwością wydłużenie terminu realizacji przyłącza prądowego o kolejne 6 miesięcy. W tym czasie zasilanie przepompowni odbywać się będzie z wykorzystaniem innego, tymczasowego źródła energii – agregat Zamawiającego lub z budowanego zakładu). [↑](#footnote-ref-1)